苏州大学实验室主要危险源分类及填写指南

根据教育部《高等学校实验室安全规范》，高校实验室主要危险包括有毒有害化学品（剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等）、危险气体（易燃、易爆、有毒、窒息）、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等，为精准规范识别实验室这些危险源，依规填写实验室危险源，制定苏州大学实验室主要危险源分类标准及填写指南。

一、填写原则

一种危险实验材料或仪器设备只能归属在一个“危险类别”里；如果一种危险实验材料或仪器设备同时符合两种或两种“危险类别”的，将其归属在最危险的类别里；如果不好判断的，则任选一个“危险类别即可。

举例说明：

1.“高锰酸钾”既是“易制爆危险化学品”又是“第三类易制毒化学品”，易制爆危险化学品的管控级别名显高于第三类易制毒化学，所以高锰酸钾应归属在易制爆危险化学品里；

2. “一氧化碳”既有易燃易爆性也具有有毒性，两种危险性没有明确的法律法规的区分，为了操作方面，将一氧化碳任选其一归属即可。

二、实验室主要危险源分类及填写规范表

实验室主要危险源分类及填写规范表

| 项目 | 风险类别 | 填写规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒有害化学品 | 1.使用剧毒化学品 | 使用剧毒化学品叠氮化钠、氰化钾、氰化钠、丙炔醇、四氧化锇… | 对照《剧毒化学品名录》 |
|  | 2.使用易制爆危险化学品 | 使用易制爆危险化学品发烟硝酸、30%过氧化氢、镁粉… | 对照《易制爆危险化学品名录（2017年版）》 |
|  | 3.使用易制毒化学 | 使用易制毒化学品丙酮、盐酸、三氯甲烷… | 对照《易制毒化学品分类和品种目录（2025增补版）》 |
| 危险气体及气瓶 | 4.使用易燃易爆气体 | 使用易燃易爆气体氢气、甲烷、一氧化碳… |  |
|  | 5.使用有毒气体 | 使用有毒气体氯气、氨气、二氧化硫… |  |
|  | 6.使用助燃气体 | 使用助燃气体氧气… |  |
|  | 7.使用窒息气体 | 使用窒息性气体氮气、二氧化碳、氩气… |  |
| 实验动物及病原微生物 | 8.饲养实验动物 | 饲养实验动物经典小白鼠、兔、猴、斑马鱼… |  |
|  | 9.培养/操作病原微生物 | 培养病原微生物炭疽病毒、金黄色葡萄球菌… |  |
| 辐射源及射线装置、同位素及核材料 | 10.使用密封放射源 | 使用放射源I类Co-60放射源、II类Cs-137放射源、V类Cs-137校验放射源… |  |
|  | 11.储存或使用非密封放射性同位素 | 使用非密封放射性同位素Lu-177、Cu-64、I-131… |  |
|  | 12.使用射线装置 | 使用非医用工业辐照用加速器II类射线装置、医用X 射线血液辐照仪、非医用X 射线衍射仪…III类射线装置 | 按照生态环境部公布的《射线装置分类》 |
| 危险仪器设备 | 13.使用冲压剪切危险性机械加工装置 | 使用冲压剪切装置机械冲床、液压机、剪板机、折弯机、油压机… |  |
|  | 14.使用金属切削危险性机械加工装置 | 使用金属切削危险性机械加工装置车床、铣床、钻床、磨床、镗床、带锯床… |  |
|  | 15.使用磨削抛光危险性机械加工装置 | 使用磨削抛光装置砂轮机、抛光机、平面磨床、外圆磨床、砂带机… |  |
|  | 16.使用铸造锻造危险性机械加工装置 | 使用铸造锻造装置机冲天炉、中频炉、锻锤、空气锤、摩擦压力机… |  |
|  | 17.使用焊接切割危险性机械加工装置 | 使用焊接切割装置电焊机、气割机、等离子切割机、激光切割机… |  |
|  | 18.使用木工机械危险性机械加工装置 | 使用木工机械装置圆锯机、带锯机、平刨床、压刨床、木工铣床… |  |
|  | 19.使用其他危险性机械加工装置 | 使用其他危险装置注塑机、压铸机… |  |
|  | 20.使用强电设备 | 使用强电设备380V电动机… |  |
|  | 21.使用强磁设备 | 使用强磁设备液体核磁共振波谱仪、超导量子干涉仪磁强计、核磁共振成像显微镜… |  |
|  | 22.使用激光设备 | 使用激光设备氦氖 (He-Ne) 激光器、激光诱导击穿光谱、激光共聚焦显微镜激光器… |  |
|  | 23.使用特种设备 | 使用特种设备高压灭菌锅、锅炉、行车… |  |
|  | 24.使用制冷设备 | 使用制冷设备液氮罐、（超低温）冰箱、低温冷阱、冷冻干燥机… |  |
|  | 25.使用加热设备 | 使用加热设备马弗炉、（恒温）烘箱、干燥箱、水（油）浴锅、管式炉、电阻炉、红外（卤素）加热灯、培养箱、（磁力搅拌）电热板、加热套… |  |
|  | 26 其他危险仪器设备 | 使用其他危险仪器设备高压反应釜、高速离心机、臭氧发生器、自制XXX设备… |  |
| 危险废弃物暂存 | 27.暂存危险化学废弃物 | 暂存危险化学废弃物有机化学废液、无机化学废液、化学固体废弃物（空试剂瓶）、废旧化学试剂… |  |
|  | 28.暂存危险生物废弃物 | 暂存危险生物废弃物感染性废物、损伤性废物、病理性生物废弃物… |  |
|  | 29.暂存动物尸体及器官 | 暂存XXX动物尸体、xxx动物器官… |  |
|  | 30.暂存放射性废弃物 | 暂存废弃物放射性同位素、沾染放射性实验物品（固体）、放射性废水、含有放射性的动物尸体… |  |